## Slide 1: GT RFSA Réactifs
Qualité des tests rapides
Harmonisation européenne des contrôles des réactifs

## Slide 2: Objectifs proposés pour la réunion du 8/12/2017
Faire un point sur l’existant en matière de contrôle de réactifs,
Prendre connaissance d’éventuelles démarches/réflexions actuellement en cours sur ces sujets,
Identifier les enjeux des 2 questions posées pour chacune des familles d’acteurs du dispositif sanitaire (gestionnaires, labos d’analyse , fabricants de réactifs, vétérinaires),
Préciser le périmètre de travail du groupe notamment sur la question des tests rapides,
Définir la méthode de travail du groupe.
            Suggestions ?

## Slide 3: Rappels du contexte réglementaire et normatif des contrôles de réactifs
Des directives européennes mentionnant explicitement les modalités de contrôle (Aujeszky, PPC, brucellose) – lot par lot
Pour certaines maladies , un contrôle de réactifs réalisé par le laboratoire de référence de l’Union Européenne qui peut s’appuyer sur des LNR (ex ESB)
Décret 2007-311 du 5 mars 2007:
  S’applique au réactif pour analyse in vitro utilisé pour le dépistage ou le diagnostic en SPV et protection des végétaux
  Concerne tous les réactifs mis sur le marché à titre gratuit comme onéreux
  S’applique à toutes les espèces animales y compris les animaux de compagnie
  Prévoit le classement des réactifs en trois catégories A B et C
  Définit les obligations faites au producteur, importateur ou fabricant selon le type de réactifs
  Implique que l’utilisateur du réactif responsable de la vérification de la conformité du réactif employé
Normes Afnor UF 47 -301 – XP U-47 – 310 – NF U47-311
  U47 – 301 (décembre 2001) : Dossier de présentation pour le contrôle des réactifs biologiques utilisés en SA
  XP U47-310 (septembre 2013): Contrôle des réactifs biologiques pour techniques immunologiques
    Définition des critères examinés lors des contrôles initiaux et lot par lot
  NF U47 – 311 (mars 2014) : idem pour réactifs PCR

## Slide 4
Catégorie A
Catégorie C
Catégorie B
Le producteur, distributeur ou importateur doit :
être certifié ISO 9001
Ou
être LNR et accrédité pour cette activité
Le producteur, distributeur ou importateur doit :
être LNR et accrédité pour cette activité
ou
être certifié ISO 9001
et
disposer d’une attestation initiale de conformité délivrée par le LNR pour ce réactif
Le producteur, distributeur ou importateur doit :
être LNR et accrédité pour cette activité
ou
être certifié ISO 9001
et
disposer d’une attestation initiale de conformité délivrée par le LNR pour ce réactif
et
disposer d’une attestation de conformité de lots délivrée par le LNR pour ce réactif
GT DGAl / Anses/ acteurs du dispositif  propositions de catégorisation

## Slide 5
Critères de catégorisation des réactifs (≠ des dangers sanitaires)
(Maladies infectieuses des animaux de rente)
Directives européennes mentionnant explicitement des contrôles des réactifs lot par lot par le LNR : Aujeszky / PPC, Brucelloses [C]
Dangers sanitaires émergents [B] (évolution de la classification en fonction de la situation)
Pour les autres réactifs : 4 critères principaux retenus  propositions de classement
  Nombre d’analyses réalisées
  Catégorie du danger sanitaire correspond (DSI, DSII, DSIII)
  Importance économique
  Existence (et diversité) des réactifs
Une distinction par principe analytique (cf. sérologie / PCR) Prise en compte des risques de variabilité des composants
Prise en compte de la problématique de la diversité et du nombre de lots (charge de travail, disponibilité des matériaux de référence

## Slide 6
GESTIONNAIRE
Etablissement d’un cahier des charges
(Bases : Normes, référentiels nationaux, européens ou internationaux
 Définition des performances attendues /objectifs de gestion)
Délivrance de l’attestation initiale de conformité
Contrôle lot par lot de fabrication
1/ Examen du dossier de validation
2/ Réalisation du contrôle initial
FABRICANTS
DE REACTIFS
Modifications de composition, d’usage, de dénomination, de caractéristiques ou de performances du réactif
Modifications de la raison sociale du fabricant
REACTIF cat. C
REACTIF cat. B
Analyse par le LNR
Schéma général
du contrôle des réactifs en santé animale
(Prophylaxie des animaux de rente)
Collections de référence
Etalons (NED)

## Slide 7: Périmètre de travail sur les tests rapides
Comment définit –on un « test rapide » ?
Quelles espèces animales sont concernées ?
Quel type d’information est recherchée à travers l’utilisation de ces tests ?
Quelles performances doivent être considérées comme « critiques » pour ce type de réactif ?
Comment peut-on s’assurer de la qualité du réactif et qui /comment le faire ?
Que va-t-on faire des résultats de ces tests ? Conséquences sur le niveau d’exigence ou sur les conditions d’emploi ?
  D’autres questions … ???

## Slide 8: Harmonisation européenne, centralisation européenne ou reconnaissance mutuelle ?
Contrôle de réactifs
Laboratoire(s) réalisant le contrôle
Matériaux et collections de référence
Gestionnaires/utilisateurs des résultats d’analyse
attestations de conformité
Gestion des confirmations + Réactosurveillance
Fabricantsde réactifs
Protocole de contrôle
Utilisateurs des réactifs

## Slide 9
Dispositifs médicaux - Marquage CE – les objectifs
GT DGAL/Anses Contrôle des réactifs – Dispositifs médicaux– O.Pierson 08/04/2015
Assurer le niveau de sécurité et de performance approprié pour les produits du marché européen présentant un risque de santé, de sécurité, de loyauté des transactions pour les citoyens de l’Union Européenne
Permettre la libre circulation des produits entre Etats membres
« marquage CE : un passeport pour l’exportation »

## Slide 10
Marquage CE – la « nouvelle approche »
GT DGAL/Anses Contrôle des réactifs – Dispositifs médicaux de DIV – O.Pierson 08/04/2015
Définie dans la résolution du 7/5/1985 :
« Nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisation »
Pour un type de produits donné, des exigences essentielles en matière de santé et de sécurité sont définies
Des normes européennes sont établies, qui contribuent à démontrer la conformité des produits aux exigences essentielles, pour tout ou partie de leurs caractéristiques de conception, fabrication, marquage ou performance. Ces normes sont validées et recensées par la Commission européenne en tant que normes « harmonisées »
Sur la base d’une analyse de risque, le fabricant atteste qu’il répond aux exigences essentielles
  En s’appuyant sur les normes harmonisées
  OU en établissant qu’il a pris des dispositions équivalentes en termes de risques

## Slide 11
Exigences essentielles (annexe I)
GT DGAL/Anses Contrôle des réactifs – Dispositifs médicaux de DIV – O.Pierson 08/04/2015
Exigences générales :
Sécurité des patients
rapport bénéfice / risque acceptable
Performances en correspondance avec les allégations du fabricant
  Sensibilité analytique
  Sensibilité diagnostique
  Exactitude, répétabilité, reproductibilité
  Limites de détection
  Traçabilité métrologique / valeurs de référence
Stabilité des performances des produits sur leur période d’utilisation
  Pour l’usage prévu
  En tenant compte des conditions de stockage et de transport

## Slide 12
Marquage CE – Les acteurs
GT DGAL/Anses Contrôle des réactifs – Dispositifs médicaux de DIV – O.Pierson 08/04/2015
Le fabricant
Le responsable de la mise sur le marché européen
Les distributeurs
L’organisme notifié (ON)
ni concepteur, ni fabricant
n’intervient pas dans la conception
libre de pression commerciale/ contrôles
L’autorité compétente
  désigne les ON

## Slide 13
Marquage CE - dispositifs médicaux – les principes
GT DGAL/Anses Contrôle des réactifs – Dispositifs médicaux de DIV – O.Pierson 08/04/2015
C’est le fabricant ou le distributeur sur le territoire européen qui porte la responsabilité d’apposer le marquage CE sur les produits qu’il commercialise
Ce marquage vaut engagement de conformité à la réglementation européenne applicable
L’évaluation de la conformité est, selon les cas, réalisée par les responsables de la mise sur le marché du produit ou déléguée à des organismes désignés par les Etats membres (« notifiés »)
La surveillance du marché est de la responsabilité de chaque Etat membre. Des dispositifs européens de surveillance ou d’échange d’informations sont encouragés

## Slide 14
Le marquage CE – modules de démonstration
GT DGAL/Anses Contrôle des réactifs – Dispositifs médicaux de DIV – O.Pierson 08/04/2015
Définition d’un cahier des charges
Développement du produit
Analyse de risque
Validation
Dossier de conception
Production
Contrôles du produit
Dossier de fabrication
Mise sur le marché
Autorisation
Retours du marché
Dossier de conformité
Examen de type
Essai de type
Vérification de type
Vérification de chaque produit
Vérification statistique
Audit de la production
Audit du système complet d’AQ
Audit du contrôle final
Intervention d’un organisme notifié
Examen de la conception

## Slide 15
Marquage CE – l’ « approche globale »
GT DGAL/Anses Contrôle des réactifs – Dispositifs médicaux de DIV – O.Pierson 08/04/2015
Résolution du 21/12/1989 concernant une approche globale en matière d’évaluation de la conformité
Un nombre fini de modules standards est prévu, pour toutes les directives de marquage CE, pour établir la conformité des produits. Ces modules
  Correspondent au cycle de vie d’un produit ;
  Donnent des garanties de maîtrise de niveau différent ;
  Sont articulés avec les démarches d’accréditation (série des normes ISO 17000) et de certification (ISO 9001+)
Chaque directive
  définit les modules qui peuvent être employés par les fabricants en fonction du niveau de risque (qui se traduit par une classification des produits)
  Définit les conditions de déclaration, surveillance du marché, clauses de sauvegarde,…

## Slide 16
Définition du dispositif médical de diagnostic in vitro
GT DGAL/Anses Contrôle des réactifs – Dispositifs médicaux de DIV – O.Pierson 08/04/2015
« Tout dispositif médical qui consiste en un réactif, un produit réactif, un matériau d’étalonnage, un matériau de contrôle, une trousse, un instrument, un appareil, un équipement ou un système, utilisé seul ou en combinaison, destiné par le fabricant à être utilisé in vitro dans l’examen d’échantillons provenant du corps humain, y compris les dons de sang et de tissus, uniquement ou principalement dans le but de fournir une information :
Concernant un état physiologique ou pathologique
OU
Concernant une anomalie congénitale
OU
Permettant de déterminer la sécurité et la compatibilité avec des receveurs potentiels
OU
Permettant de contrôler des mesures thérapeutiques »
Directive 98/79/CE article 1er

## Slide 17
Marquage CE et dispositif médical de diagnostic in vitro
GT DGAL/Anses Contrôle des réactifs – Dispositifs médicaux de DIV – O.Pierson 08/04/2015
Directive 98/79/CE
  Mise à jour 3 fois
Un seul organisme notifié par la France
Des fabricants dans le monde entier, avec des accords de reconnaissance (USA, Canada, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Taiwan)
L’ANSM est l’autorité compétente et maintient un système de réacto-vigilance
Plusieurs fabricants également fabricants de kits vétérinaires

## Slide 18
Exigences essentielles (annexe I, partie B)
GT DGAL/Anses Contrôle des réactifs – Dispositifs médicaux de DIV – O.Pierson 08/04/2015
Exigences relatives à la conception et la fabrication :
Propriétés chimiques et physiques
Infection et contamination microbienne
Propriétés relatives à la fabrication et à l’environnement
Dispositifs qui sont des instruments ayant une fonction de mesurage
Protection contre les rayonnements
Dispositifs raccordés à une source d’énergie ou équipés d’une telle source
Dispositifs destinés à des auto-diagnostics
Informations fournies par le fabricant
  Étiquetage
  Notices d’utilisation